# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

# Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Bệnh viện Mắt Bình Định.

- Dự toán: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2024 (Đấu thầu lại).

- Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế (Đấu thầu lại).

- Nguồn vốn: Bao gồm nguồn thu quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện Mắt Bình Định.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2024.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và  không quá ngày 31/12/2024.

# Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần ̣(lô) | Mô tả hàng hoá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2400232201 | Bàn chải rửa tay | Bàn chải rửa tay dành cho phẩu thuật viên |
| 2 | PP2400232202 | Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt | *Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt * Kích thước: rộng ≥ 12mm, dài ≥50m |
| 3 | PP2400232203 | Băng dính cá nhân | * Kích thước: 19mm x 72mm hoặc 18mm x 72mm. |
| 4 | PP2400232204 | Bơm tiêm Insulin | * Dung tích: 0,5ml, cỡ kim 30G |
| 5 | PP2400232205 | Bơm tiêm nhựa | * Dung tích 1ml, cỡ kim: 26G x 1/2''. Sử dụng 1 lần. |
| 6 | PP2400232206 | Chỉ Polypropylene 10/0. | * Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 10/0, dài 20 cm. * Hai kim hình thang, dài 16 mm. Kim làm bằng thép không gỉ. * Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde |
| 7 | PP2400232207 | Chỉ Nylon 10/0 | * Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 10/0, dài 30 cm. * Hai kim hình thang 3/8c, chiều dài 6 mm. Kim làm bằng thép không gỉ. * Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde |
| 8 | PP2400232208 | Chỉ Nylon 6/0 | * Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, dài 75 cm, * Kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim làm bằng thép không gỉ. * Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxyde |
| 9 | PP2400232209 | Chỉ Nylon 7/0 | * Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, dài 75 cm. * Kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim làm bằng thép không gỉ. * Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxyde |
| 10 | PP2400232210 | Chỉ Silk 6/0 | *Chỉ phẫu thuật không tan tự nhiên đa sợi Caresilk (Silk) số 6/0, dài 75 cm. *Kim tam giác 1/2c, dài 13 mm. * Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxyde |
| 11 | PP2400232211 | Chỉ Silk 7/0 | *Chỉ phẫu thuật không tan tự nhiên đa sợi silk số 7/0, dài 75 cm, * Kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. * Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxyde |
| 12 | PP2400232212 | Dây silicon mổ sụp mi | *Dây chất liệu silicon. *Hai kim nhọn, dài kim 58mm, chất liệu thép không gỉ. * Đóng gói tiệt trùng. |
| 13 | PP2400232213 | Dây Silicon mổ tiếp khâu lệ mũi | * Dây chất liệu silicon, đường kính dây 0,64mm. * Kim chất liệu kim loại, 2 kim đầu tù, dài 80 mm, đường kính 0.8mm. * Đóng gói tiệt trùng. |
| 14 | PP2400232214 | Đồng hồ Oxy | Gồm: Đồng hồ dùng để đo áp lực hơi oxy, Bình làm ẩm oxy và van điều chỉnh lưu lượng oxy. |
| 15 | PP2400232215 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | * Chất liệu: Cao su thiên nhiên dùng trong y tế. * Chiều dài: tối thiểu 280mm. * Các size: 6,5; 7; 7,5. |
| 16 | PP2400232216 | Gel điện tim | Gel điện tim, chai hoặc tuýp ≥ 250ml |
| 17 | PP2400232217 | Giấy in nhiệt | * Kích cỡ: 57mm x20m. |
| 18 | PP2400232218 | Giấy in siêu âm | * Kích thước: 110mm x 20m |
| 19 | PP2400232219 | Huyết áp kế | *Dùng cho người lớn. * Bao gồm: - Quả bóp hơi bằng cao su; - Đồng hồ có khoảng đo: 0 - 300 mmHg. Độ chính xác: ± 3mmHg - Dây dẫn khí; - Bao đo bằng vải. |
| 20 | PP2400232220 | Khóa 3 chạc không dây | * Chất liệu nhựa y tế |
| 21 | PP2400232221 | Kim chích lấy máu | * Chất liệu thép không rỉ. |
| 22 | PP2400232222 | Kim khâu tròn | * Chất liệu: Thép không rỉ. * Kích thước 7 x17mm. |
| 23 | PP2400232223 | Lam kính | * Kích thước: 25,4mm x 76,2mm. * Hộp ≥ 72 cái. |
| 24 | PP2400232224 | Miếng dán mi | Băng phim dính y tế trong suốt * Giấy lót tráng Silicone hàm lượng 15% - 65%; * Lớp Film Polyurethane hàm lượng 2% - 15%; * Nền keo Acrylate hàm lượng 3 - 30%; * Kích cỡ: 10cm x 12cm. |
| 25 | PP2400232225 | Mũ giấy y tế | * Chất liệu vải không dệt. Đóng gói: tiệt trùng: 1 cái/ gói |
| 26 | PP2400232226 | Xốp cầm máu tự tiêu | * Chất liệu bông xốp tan tự nhiên. * Kích thước: 7-8cmx5cmx1cm. |

  - Các yêu cầu khác:

# Yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp:

- Tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch).

- Nhà thầu phải đánh dấu (Highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu.

- Tài liệu kỹ thuật và/hoặc catalogue và/ hoặc hình ảnh có thông số kỹ thuật của hàng hoá có dấu xác nhận của hãng sản xuất hoặc công ty.

- Bản cam kết:

TÊN NHÀ THẦU	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

,ngày	tháng	năm

## BẢN CAM KẾT

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH

(Sau đây gọi là Bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế (Đấu thầu lại) theo đúng yêu cầu của E- HSMT với nội dung như sau:

- Hàng hoá chào thầu phải mới 100% và đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Nhà thầu cam kết về Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024.

3. Cam kết giá dự thầu không cao hơn so với giá trúng thầu mặt hàng này tại các đơn  vị khác trong vòng 06 tháng trở về trước kể từ thời điểm đóng thầu.

4. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng:

- Tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên;

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm;

- Tối thiểu còn 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm;

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do không đáp ứng hạn sử dụng và được sự chấp nhận của Bên mời thầu.

5. Cung cấp mã dùng chung vật tư y tế theo quy định của Bộ Y tế và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 và các Quyết định liên quan) (nếu có). Hồ sơ dự thầu vẫn được xem xét đánh giá theo các tiêu chí đánh giá của E-HSMT bất kể việc nhà thầu không kê khai tại nội dung này. Nội dung tại cột này chỉ phục vụ việc thanh toán theo yêu cầu bảo hiểm, không bao gồm trong nội dung đánh giá E-HSDT.

6. Cung cấp tài liệu chứng minh hàng hoá đã được niêm yết giá, kê khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và quy định của pháp luật về giá.

7. Cam kết về Tiến độ và phạm vi cung cấp:

+ Tiến độ cung cấp: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và không quá ngày 31/12/2024. Giao hàng theo từng đợt theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Phạm vi cung cấp: Cung cấp đủ số lượng và danh mục hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT.

8. Các tài liệu trong E-HSDT này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

9. Khi giao hàng đề nghị Công ty cung cấp:

* Đối với hàng hoá nhập khẩu:

+ Bản sao giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin);

+ Bản sao giấy chứng nhận chất lượng của từng lô do chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc nhà sản xuất có tên trong hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế cấp cụ thể như Certificate Of Quality (CQ), Certificate Of Analysis (COA), Certificate Of Compliance (COC), Certificate Of Conformance (COC), Certificate Of Sterilization (CS), Declaration Of Conformity (DOC)...

* Đối với hàng hoá sản xuất tại Việt Nam:

+ Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc hoá đơn bán hàng.

10. Cam kết thu hồi hàng hoá đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 100% do sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian đánh  giá E-HSDT và thực hiện hợp đồng.

## Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Danh mục hàng hóa dự thầu:

# DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Email:

Số điện thoại người phụ trách thầu:

| STT | STT theo E-HSMT | Danh mục hàng hoá mời thầu | Tên thương mại | Chủng loại (Model / Ký mã hiệu) | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Bản phân loại | Số lưu hành hoặc số GPNK | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện mua bán TTBYT | Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng… | Mã vật tư y tế theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ- BYT ngày 04/11/2021 (nếu có) | Kết quả đánh giá kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..., ngày .... tháng ... năm........

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

# Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu